Mérési jegyzőkönyv

A mérés körülményei

| A mérés tárgya: | RLC áramkör vizsgálata |
| --- | --- |
| A mérést végző neve: | Petrus Dávid |
| A mérés helyszíne (intézmény): | MSZC Kandó Kálmán Informatikai Technikum |
| A mérés helye (labor, mérőhely): | V3 Labor |
| A mérés időpontja (dátum): | 2026.01.15 |
| A mérést végző aláírása: | Petrus Dávid |

2. Alkalmazott eszközök

| Megnevezés | Típus | Gyártási szám |
| --- | --- | --- |
| HP | ProBook 450 G5 | 5CD8134DFK |
| National Instruments | NI myDAQ | 3045AOC |

3. Mérési eredmények

| f0 | fa | ff | B | Au | AudB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1462,51 | 767,53 | 2851,66 | 2 084,13 | 0,96 | -0,32 |

4. A Bode Analyzer képernyőképe